仪器购置清单

| 使用情况 | 仪器设备 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核与放射卫生应急 | 对讲机 | 16个信道、 紧急报警功能、 遥毙功能. 高/低功率可选. 锂离子电池.信道繁忙锁定. 声控功能. 自动省电功能.信道语音报号. 输出功率： 5W. 频道范围: 136-174MHz /400-470 MHz | 4 |
|  | 个人剂量仪 | PM162M X 伽马辐射个人剂量计 GM 管探测器、当量 剂量率测量范围 0.01 μSv/h ～ 0.2 Sv/h、当量剂量率报警阈值范围 两个阈值都在整个量程内 | 5 |
|  | 射线检测仪 | Raysafe X2 多功能检测仪 剂量量程：1nGy – 9999Gy； 剂量率量程： 1nGy/s – 500mGy/s； 最大允许误差：±10 %或±0.2 mm Al； 电池工作时间不低于 10 小时。 | 1 |
|  | 表面沾污仪 | COMO170、 同时测量α、 β、 γ辐射25 个核数库、大屏幕 LED 显示 | 1 |