气体检测报警仪参数

RAE PGM-6208六合一检测仪，支持传感器：PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma，可充电锂电池（工作时间>12小时，充电时间<9小时）；采样方式:泵吸式/扩充散式；数据记录：5个传感器，存储间隔1s-3600s可调。