便携式测氡仪参数

法国SAPHYMO AlphaGUARD P2000F，脉冲电离室，体积：0.62L，灵敏度：50cpm/KBq/m3 (0,55 pCi/l)，探测模式：泵吸式；采样周期：1分钟和10分钟两档。