Microsed-system全自动血沉仪参数

*1. 品牌：原装进口品牌

*2. 检测原理：红外线障碍法

3. 进样方式：随机

4. 检测精度：﹢/﹣0.2mm

5. 检测重复性：C.V.﹤5%

6. 检测速度：20个样本/小时（30分钟检测时间）

7. 样本容量：10个/次

8. 采样允许误差范围：﹢4mm/﹣10mm

*9. 温度矫正功能：室温18摄氏度为标准

10. 读数功能：30min与1hr魏氏结果相关；60min与2hr魏氏结果相关；可报KATZ指数。

11. 检测范围：1～140mm/hr

*12. 质控：有原装配套的质控品

13. 能够打印动态曲线图

*14. 采血量：≤1.3ml

注：*为必备条件