如下是NPD检测器的技术参数，请参考。

1.1.     氮磷检测器（NPD）

1.1.1.   ***所有气路均为配有EPC和电子开/关控制气路。

1.1.2.   最小检测限< 0.3 pg N/sec， <0.1 pg P/sec

1.1.3.   灵敏度： 25,000 to 1 gN/gC， 75,000 to 1 gP/gC

1.1.4.   动态范围 >105 N，>105P

1.1.5.   数据采集速率：200Hz

1.1.6.   流量范围：

Air：0－200ml/min

H2：0－30ml/min

N2或Ar：0－100ml/min

1.1.7.   可用于填充柱和毛细柱