日常监测工作流程

通过

样品异常或损坏

合格样品

项目委托

签订技术服务合同

预调查

合同评审

通过

现场调查

制定采样和检测计划

采样前准备

现场采样（包括现场测量）

样品运输、流转和保存

样品处理和实验室分析

报告及原始记录审核

报告签发

归档与保存

数据处理、报告编制

联系电话：0750-3160770（监测评价科）