## Sheet1
江门市职业病防治所2026年采购需求表
序号 | 设备名称 | 数量 | 参考品牌（不少于3个） | 主要功能或目标 | 主要的技术需求
1 | 锌原卟啉仪 | 1 | 申一（深圳市申一科技有限公司，ZPP-5600A/B，粤械注准20172221828） 盐城方圆（盐城方圆环保科技有限公司，ZPP-5600） 苏州纳成（苏州纳成医疗科技有限公司，ZPP-5600） 南京德旭（南京德旭仪器仪表有限公司，ZPP-5600系列） 广东康达（广东康达发展公司，ZPP-3800，早期国产型号） | 用于体外定量检测人全血中的锌原卟啉（ZPP） 含量，辅助诊断缺铁性贫血，并用于职业性铅中毒的筛查与辅助诊断及相关研究。要求测量快速、操作简便、结果准确、性能稳定，适合临床检验与职业卫生筛查场景。 | 1. 检测原理：采用表面荧光法，运用光学检测技术，无需化学试剂。 2. 操作与效率：全中文触摸屏/操作系统；具备自动进样、自动检测、自动校准功能；单样品测量时间≤10秒（主流产品约5–6秒）。 3. 测量与精度：示值范围通常覆盖 0.00–99.99 μmol/L；线性误差在 0.29–2.60 μmol/L 范围内≤2.0%（或在0–46.2 μg/gHb范围内≤5.0%）；重复性（CV）≤8%（或相对标准偏差≤10%）；准确性相对偏倚≤±10%。 4. 功能与数据：具备5种单位自动换算功能（如 μg/gHb、μmol/mol Heme、μmol/L等）；可存储不少于60,000个样本结果；具备故障自诊断提示功能；配备USB、LAN等标准数据接口，支持条码扫描仪录入。 5. 其他：用血量少（一滴末梢血即可）；具备自动扣除本底功能。