建设项目职业病危害评价工作

客户手册

江 门 市 职 业 病 防 治 所

江门市职业病防治所概述

江门市职业病防治所，又挂江门市职业卫生检测中心，开展新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价、辖区内用人单位工作场所职业卫生监测评价、辖区内用人单位劳动者的职业性健康监护（上岗前、在岗期间和离岗时的职业性体检）、职业病诊断等工作，承担江门市（四市三区）职业卫生的技术指导和职业病防治工作，是职业病防治专业机构， 目前单位已取得了《职业病诊断机构》、《职业卫生技术服务机构》和《职业健康检查机构》的资格，同时，也是计量认证合格单位。

联系方式:

电话：0750-3160770

传真：0750-3191118

联系人：

网站：http://www.jmzfs.com/

E-mail：lwk@jmzfs.com

地址：江门市江华一路2号之一

邮编：529020

评价项目

可能产生职业病危害的建设项目。（按《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的项目）

法律依据

一、《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日正式施行

第十五条：新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进的项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起30日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

建设项目职业病危害分类目录和分类管理办法由国务院卫生行政部门制度。

第十六条：建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经卫生行政部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。

建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后，方块投入正式生产和使用。

第十七条：职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行。职业卫生技术服务机构所作出评价应当客观、真实。

二、《建设项目职业病危害分类管理办法》中华人民共和国卫生部令，2006年第49号，2006年7月27日起施行。

第二条本办法所称的建设项目，是指可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。

第三条可能产生职业病危害项目是指存在或产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的项目。

可能产生严重职业病危害的因素包括下列内容：

（一）《高毒物品目录》所列化学因素；

（二）石棉纤维粉尘、含游离二氧化硅10％以上粉尘；

（三）放射性因素：核设施、辐照加工设备、加速器、放射治疗装置、工业探伤机、油田测井装置、甲级开放型放射性同位素工作场所和放射性物质贮存库等装置或场所；

（四）卫生部规定的其他应列入严重职业病危害因素范围的。

第六条国家对职业病危害建设项目实行分类管理。对可能产生职业病危害的建设项目分为职业病危害轻微、职业病危害一般和职业病危害严重三类。

（一）职业病危害轻微的建设项目，其职业病危害预评价报告、控制效果评价报告应当向卫生行政部门备案；
（二）职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价、控制效果评价应当进行审核、竣工验收；
（三）职业病危害严重的建设项目，除进行前项规定的卫生审核和竣工验收外，还应当进行设计阶段的职业病防护设施设计的卫生审查。

第八条职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价应当由依法取得资质的职业卫生技术服务机构承担。

评价内容

一、职业病危害预评价的主要内容：

1、对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对劳动者健康的影响进行评价；

2、对建设项目拟采取的职业病危害防护设施和职业卫生管理措施进行评价；

3、确定建设项目的职业病危害类别；

4、指出存在问题，提出合理化建议；

5、作出评价结论：该建设项目拟采取的职业病危害防护设施和职业卫生管理措施是否可行。

二、职业病危害控制效果评价的主要内容：

1、建设项目及其试运行的情况；

2、生产过程中职业病危害因素的种类、分布、浓度（强度）和危害程度；

3、职业病危害防护设施的实际情况和危害控制效果；

4、职业卫生管理措施的执行情况和实际效果；

5、指出存在问题，提出合理化建议；

6、作出评价结论：该建设项目所采取的职业病危害防护设施和职业卫生管理措施的效果是否达到法律法规和标准的要求。

办理程序

# 一、职业病危害预评价的程序

职业病危害预评价的程序大致由以下12个步骤组成:

(1)            联系

单    位：职业卫生技术服务机构江门市职业病防治所

电    话: 0750-3160770

传    真: 0750-3191118

联 系 人：卢启冰、胡浩

网站：http://www.jmzfs.com/

E-mail：lwk@jmzfs.com

(2)            索取资料

索取预评价委托书及其他有关表格;

(3)            填表,交资料

填妥所有表格(加盖公章),连同可行性报告、职业卫生专篇（含相应工程图纸）、历年的监测和体检报告等一起送回江门市职业病防治所;

(4)            服务洽商及签约

江门市职业病防治所对所提供资料的完整性、可靠性进行研究，拟订预评价方案;

建设单位补充所需的材料;

江门市职业病防治所正式受理预评价,提出预评价方案及预评价项目报价，并与委托单位进行服务洽商，经双方同意后与建设单位签订技术咨询服务合同;

(5)            工程分析及现场调查

职业卫生技术服务机构在签订合同后，编制预评价方法／大纲，并按大纲对建设单位进行拟建项目进行工程分析及现场流行病学和卫生学调查,并从各种途径收集有关的卫生学资料,确定评价范围需要进行卫生学采样的作业岗位和个人;

(6)            作业环境有毒有害因素浓/强度检测资料(改建、扩建项目)

现场采集粉尘、化学、物理、生物等有害因素样品, 并对样品进行检验、检测分析;

(7)            体检(改建、扩建项目)

建设单位组织相关人员进行上岗前、在岗期间的职业健康检查;

(8)             类比或模拟

如果所得的调查、监测、监护资料仍不足以作为评价的依据，将选择类似的企业作类比调查或进行实验室模拟实验;

(9)             编写报告

综合工程分析、现场调查、卫生监测、实验室检测、类比调查或试验和职业健康检查资料, 编写预评价报告书, 做出评价结论, 并提出职业病危害预防、控制建议;

(10)评价报告内审和同客户交换意见

评价人员写出评价报告初稿，交质控部门组织内审，内审修改完成后，评价报告同客户交流意见。

(11)        预评价报告专家技术审查

评价部门组织专家对预评价报告进行评审定稿，最后向委托单位发出预评价报告书;

(12)        卫生审核

建设单位将预评价的最终报告提交卫生行政部门进行审核。

注: (1)工程图纸包括四置图(总平面布置), 车间剖面(立面)图, 工艺设备布局图(在图上用符号标明可能存在的职业病危害, 及相应的防护措施)

(2)职业病危害严重项目应同时向卫生行政部门呈交防护设施设计图纸和说明

职业病危害预评价工作程序图

接受建设单位委托

准备阶段                     实施阶段                      完成阶段

1收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2初步调查分析

3确定评价单元，筛选重点评价因子

筛选重点评价项目

拟订预评价方案

质控审查*

确定预评价方案

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

依据预评价方案开展评价工作

职业病危害因素定性、定量评价及风险评估

筛选重点评价项目

建设项目

工程分析

职业卫生调查

(现场、类比)

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

汇总、分析资料

国家、地方有关法规、标准

得出结论

提出对策和建议

编制预评价报告书

专家评审**

提交正式报告

*：质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会。

**：专家评审的组织、程序与内容按卫生部规定执行。

# 二、职业病危害控制效果评价的程序

职业病危害控制效果评价的程序基本与预评价相同。 但具有以下特点:

(1)      建设单位在竣工验收前, 应委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

(2)      控制效果评价的现场调查：

A.  项目试运行情况；

B.  项目作业环境职业病危害因素浓度、强度检测

C.  职业病危害防护设施实施情况调查

D.  职业卫生管理措施调查。

(3)      职业病危害控制效果评价完成后, 由建设单位向原审批职业病危害预评价报告书的卫生行政部门提出竣工验收申请, 并提交控制效果评价报告书及有关资料。

职业病危害控制效果评价工作程序

接受建设单位委托

1收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2初步现场调查和工程分析

3筛选重点评价因子

筛选重点评价项目

拟订控制效果评价方案

确定控制效果评价方案

质控审查*

1职业病危害因素检测

2实验室分析

1现场职业卫生调查

2建设项目工程分析

防护设施

效果检测

汇总、分析资料

明确问题和结论

提出对策和建议

国家、地方有关法规、标准

编制控制效果评价报告书

修改并提交正式报告

专家审查**

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — — — ——

依据控制效果评价方案开展评价工作

准备阶段                       实施阶段                      完成阶段

*：质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会。

**：专家评审的组织、程序与内容按卫生部规定执行。

附件1

提交材料及材料要求

一、建设项目职业病危害预评价委托单位需要提交以下资料

1、建设项目的审批文件

2、建设单位委托书

3、建设项目的可行性研究报告（包括职业卫生专篇）※

4、建设项目的其他有关资料※

- 厂址选择及其自然条件

- 总平面布置图

- 各主要生产装置的工艺流程图及简介

- 各装置的主要生产设备及主要操作条件和岗位定员，生产设备机械化、自动化、密闭化程度

- 所使用的各种物料（主料及配料）名称、数量及其MSDS材料

- 化学品储运方式、包装方式

- 主要产品、副产品的名称及数量

- 主要的卫生防护设施（防毒、防尘、防噪、防振、防暑等）

- 个人防护措施（个人防护用品）

- 主要的生活卫生设施（休息室、淋浴室等）

- 职业卫生管理（包括规章制度、操作规程、应急预案和措施等）

- 职业卫生经费概算（包括卫生防护设施、个人防护用品、危害因素检测与评价费、员工体检费、工伤保险、卫生培训、应急救援费等）

二、建设项目职业病危害控制效果评价委托单位需要提交以下资料

1、建设项目的审批文件

2、建设单位委托书

3、建设项目的预评价报告书※

4、建设项目的试运行情况※

5、建设项目的其他有关资料※

- 厂址选择及其自然条件

- 总平面布置图

- 各主要生产装置的工艺流程图及简介

- 各装置的主要生产设备及主要操作条件和岗位定员，生产设备机械化、自动化、密闭化程度

- 所使用的各种物料（主料及配料）名称、数量及其MSDS材料

- 化学品储运方式、包装方式

- 主要产品、副产品的名称及数量

- 主要的卫生防护设施（防毒、防尘、防噪、防振、防暑等）

- 个人防护措施（个人防护用品）

- 职工的职业性健康检查资料

- 主要的生活卫生设施（休息室、淋浴室等）

- 职业卫生管理（包括管理机构、规章制度、操作规程、应急预案和措施等）

- 职业卫生经费安排与落实情况

查   询

签定项目评价合同后，可持登记编号查询办理情况。

查询电话：0750-3160770、0750-3191118（传真）

投诉电话：0750-3160766

网站：http://www.jmzfs.com/

E-mail：lwk@jmzfs.com

附件2

职业卫生专篇提纲

职业卫生专篇主要内容应包括:

- 设计中所遵循的国家和地方的卫生法规、标准、规范和规程如：《中华人民共和国职业病防治法》，《工业企业建设项目卫生预评价规范》、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1—2002、《工作场有害因素职业接触限值》GBZ 2—2002等。

（2）建设项目的用途、生产性质、设计能力、劳动定员、班次安排、使用的原材料、辅料、中间产品、产品、工艺流程、生产设备机械化或自动化程度。

（3）生产过程中可能产生的职业危害因素的种类、部位、存在的形态、毒性及危害的范围和程度。

（4）为预防生产过程中产生的职业病危害所采用的建筑设计和设备布局、所使用的卫生防护设施(设备)和个人防护用品、所设置的辅助卫生设施(如休息室、卫生间、更衣室、浴室、女工休息间等)、所采取的职业卫生管理措施(如健康安全委员会、培训、考核、会议、危险品周知卡、定期的检测和体检制度、应急救援预案、应急疏散点)及预期效果。但对于因工艺或设备本身存在的难以克服的困难或尚不能解决的技术问题，要进行说明并采取必要的个人防护措施（附有职业病危害因素、部位及防护设施与设计说明的工艺流程平面图）。

（5）写明用于职业卫生防护措施的经费预算及占工程投资总额的比例。

（6）存在问题。

附表1

建设项目客户登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 项目性质 | 1、职业病危害预评价( ) 控制效果评价( ) 2、新建（ ）扩建（ ）改建（ ）技术改造（ ）技术引进（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 万元 |  |  | 职业卫生防护投资 |  |  | 万元 |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

登记编号

附表2

建设项目职业病危害评价委托书

江门市职职业病防治所:

根据《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病危害分类管理办法》等法律法规要求，现委托贵单位对我单位建设项目进行职业病危害评价，基本情况如下：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 项目性质 | 1、职业病危害预评价( ) 控制效果评价( ) 2、新建（ ）扩建（ ）改建（ ）技术改造（ ）技术引进（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 万元 |  |  | 职业卫生防护投资 |  |  | 万元 |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托单位：      (公章)

年  月  日

附表3

建设项目单位使用化学品原料情况表

| 化学品名称 | 成分及其含量 | 用途 | 使用量（按天、月或年计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（表格不够可以复印）                               单位公章:

附表4

化学物质信息表

| 标 识 | 中文名称 |  |  | 英文名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  |  | 分子量 |  |
|  | CAS编号 |  |  |  |  |
| 理化 性质 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性资料 |  | LD50： LC50： |  |  |
|  | 侵入人体途径 |  | 皮肤（） 口（） 呼吸道（） 其他： |  |  |
|  | 健康危害 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸危险特性 | 燃烧性 |  |  | 燃烧分解物 |  |
|  | 闪点（℃） |  |  | 爆炸上限%（V/V） |  |
|  | 自燃温度（℃） |  |  | 爆炸下限%（V/V） |  |
|  | 危险特性 |  |  |  |  |
|  | 泄露应急处理 |  |  |  |  |
| 本项目投产后工人操作过程中可能的接触机会 |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附表5

建设项目主要生产设备清单

车间                                                             项目单位：      公章

| 工序 | 所用原材料、中间产品、成品的名称 | 所用设备名称 | 型号 | 数量 | 主要用途 | 可能产生的职业病危害因素（如毒物、粉尘、噪音、振动、高温、高压、辐射、激光、细菌等等） | 目前或拟采取的防护设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（按车间工艺流程列出，不够可复印加页）